Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr 1/2023/LGD G-P

Część A:

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsc obsługi i odpoczynku rowerzystów i obejmuje część B:

Część B: Montaż stacji naprawczej dla rowerów z możliwością ładowania w Jaworkach i Szczawnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część B znajduje się w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres robót objętych niniejszym etapem zamówienia opisany w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót.

- Przedmiar robót:

W ramach zadania planuje się:

- Zagospodarowanie terenu oraz montaż 2 szt. stacji naprawczych dla rowerów z możliwością ładowania działki 255 obręb Jaworki, 565 Szczawnica w tym:

- Przygotowanie fundamentów – minimalna wielkość fundamentu 75 cm x 85 cm (wysokość 40 cm) z otworem na peszel w celu poprowadzenia przewodów zasilających

- Montaż stacji do fundamentów/ płyty betonowej za pomocą  kotw montażowych ze śrubami antykradzieżowymi.

- Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

Zał. nr 1   –  dokumentacja projektowa